ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УРОВНЕМЕР

| Наименование организации заказчика: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист: |  |
| Контактный тлф/факс: |  | E-mail: |  |

| Требования к измерению | Требование к уровнемеру |
| --- | --- |
|  | Уровень непрерывно | Погрешность, мм |  |

|  | Сигнализация уровня | Вид взрывозащиты |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Объем | Источник =24В |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Иное (укажите) | Кабель питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Необходимое количество: |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Требуемые выходы: |  | 4-20 mA |  | HART |  | Реле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Конструкция:

|  | Компактная |  | Раздельная |
| --- | --- | --- | --- |

| Предпочтительный метод измерений: |  | Радарный |  | Ультразвуковой |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Длина кабеля от датчика до вторичного блока при раздельной конструкции (до 250 метров): |  | м. |
| --- | --- | --- |

Информация о процессе

| Наименование (состав) измеряемой среды: |  |
| --- | --- |

| Характер (состояние) среды: * |  | жидкая |  | пастообразная |  | многофазная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Диэлектрическая проницаемость: |  | 1,6-2 |  | 2-3 |  | 3-10 |  | (10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура процесса: | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура окружающего воздуха в месте монтажа датчика: | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Давление процесса: | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  |  |  | МПа |  | атм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность среды: |  | кг/м3 | Вязкость |  | сСт при температуре |  | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Скорость изменения уровня, мм/c: | при наливе |  | при сливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по жидким и пастообразным средам

| Турбулентность процесса: |  | отсутствует |  | слабая |  | сильная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Причина турбулентности: |  | перемешивание |  | завихрения |  | Налив/слив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примерное колебание уровня из-за турбулентности: |  | мм. |
| --- | --- | --- |

| Агрессивность среды: |  | не агрессивная |  | слабо агрессивная |  | агрессивная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Имеет ли среда какие-либо из следующих характеристик? (отметить все какие имеют место)

|  | насыщена газом (аэрирована) |  | может обволакивать смачиваемые детали |
| --- | --- | --- | --- |

|  | многофазная жидкость |  | пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности |
| --- | --- | --- | --- |

|  | возможна кристаллизация |  | имеется твердый осадок |
| --- | --- | --- | --- |

|  | возможно налипание |
| --- | --- |

| Пена присутствует: |  | нет |  | периодически |  | постоянно |  | Примерная толщина слоя: |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные о резервуаре (бункере)

Тип резервуара:

|  | резервуар вертикально стоящий (РВС) |  | резервуар горизонтально стоящий (РГС) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | бункер (силос) с конусной частью внизу |  | резервуар нестандартной конструкции |
| --- | --- | --- | --- |

Параметры резервуара:

|  | открытый резервуар |  | закрытый резервуар |  | вентилируемый резервуар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Объем резервуара: |  | м3 |
| --- | --- | --- |

Данные о резервуаре (продолжение)

| Расположение загрузочного отверстия: |  | A |  | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Расположение разгрузочного отверстия: |  | С |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| H max | Высота резервуара |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| H у min | Нижний предел измерений |  | мм. |
| H у max | Верхний предел измерений |  | мм. |
| E | Диаметр (длина) резервуара |  | мм. |
| K | Высота конусной части |  | мм. |
| J | Высота перекрытия резервуара |  | мм. |

Имеется ли посадочное место под уровнемер?

|  | Да |  | нет (будет выполнено под прибор) |
| --- | --- | --- | --- |

Если посадочное место имеется, заполните следующую таблицу:

| D y | Диаметр условного прохода установочного патрубка |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Высота патрубка |  | мм. |
| G | Расположение патрубка относительно вертикальной стенки резервуара |  | мм. |
| I | Расположение патрубка относительно ближней границы потока продукта |  | мм. |

Имеются ли внутри резервуара какие либо конструкции?

|  | нет |  | мешалка |  | лестница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | перегородки |  | термоэлементы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: При наличии внутри резервуара (бункера) внутренних конструкций или при необходимости (например, нестандартная конструкция резервуара) дайте эскиз вертикального разреза (вид сбоку) и план (вид сверху) Вашего резервуара (бункера) с указанием размеров внутренних конструкций.