| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измерительно-вычислительный комплекс ВЗЛЕТ

модификация ВЗЛЕТ ИВК

исполнение ИВК-102

Комплект однотипных приборов шт.

Комплектация:

| № канала расхода | тип расходомера * ЭРСВ-4х0ЛВ,-4х0ФВ,-5х0ЛВ,-5х0ФВ, УРСВ 5ххц, УРСВ 1ххЦ | частота импульсного выхода расходомера (не более 100Гц) | длина связи, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

По заказу:

| Источник вторичного питания, шт. | 15.24 шт. |  | 30.24 шт. |  | длина кабеля питания, м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 * |  | Датчик давления* |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

*	– оформляется отдельной картой заказ,

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________