| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО 
исполнение РО-2М

Комплект однотипных приборов шт.

Основная комплектация:

| № канала ПТ | каналы преобразователей температуры |
| --- | --- |
|  | длина погружной части датчика, (50, 70, 98, 133, 223 мм) | тип ПТ __________ | тип ПТ |
|  |  | длина связи, м (типовая 8 м) | тип штуцера (прямой, наклонный) |  |
| 1 (прямая СО) |  |  |  | ТПС |
| 2 (обратка СО) |  |  |  | ТПС |
| 3 (ГВС) |  |  |  | ТПТ (малоинерц.) L=35 м |
| 4 (обратка ТС) |  |  |  | ТПС |
| 5 (наружная) |  |  | в корпусе (внеш. исп-ние) | ТПС (внеш. испол.) |
| 6 (внутренняя) |  |  | в корпусе (внеш. исп-ние) | ТПС (внеш. испол.) |

| Комплект поставки: | с защитной гильзой |  | с шайбой (уплотнительной) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительная комплектация к регуляторам отопления ВЗЛЕТ РО-2М:

| Модули (не более 2) | токового выхода |  |  |  | Ethernet |  | Длина кабелей связи ПР- ИВБ РО, м | L1(ПР1) |  | L2(ПР2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительное оборудование:

| Щит АТП * |  | GSM-модем |  | АСЕВ-040* |  | USB-RS-232/RS-485 |  | АССВ-030 * |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щит электроуправления АТП |  | Адаптер сети Еthеrnet | Адаптер сигналов | Адаптер сотовой связи | Программный комплекс |

*	– оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________