| Город | ООО «Техно-Эко» | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения ОС, ОФ (общепромышленные) степень защиты IP67

Количество комплектов однотипных приборов шт.

|  |  | - | 1 | - | 2 | - | 31 | - | 41 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| ОС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | ОФ-065 | фланцевый, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | ОФ-080 | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| ОФ-020 | фланцевый, Ду 20 мм |  | ОФ-100 | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| ОФ-025 | фланцевый, Ду 25 мм |  | ОФ-150* | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| ОФ-032 | фланцевый, Ду 32 мм |  | ОФ-200* | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| ОФ-040 | фланцевый, Ду 40 мм |  | ОФ-300* | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| ОФ-050 | фланцевый, Ду 50 мм |  |  |  |  |

| Давление | -11 | 2,5 МПа |  | Поворот электронного блока:*** | -63 | на 1800 по часовой стрелке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | 4.0 МПа** |  |  | -64 | на 2700 по часовой стрелке |  |
| Стандарт фланцев | -21 | ГОСТ 12820, нержав.сталь* сталь*. |  | Направление потока/ погрешность | -71 | однонаправленное /0,35% |  |
| Защитные кольца | -31 | нержавеющая сталь | Х |  | -72 | реверсивное/0,35% |  |
| Материал электродов | -41 | нержавеющая сталь | Х | Интерфейс | -81 | стандартная. комплектация.**** |  |
| Поворот индикатора: *** | -51 | без поворота |  |  | -82 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
|  | -52 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -83 | станд. + ETHERNET |  |
| Поворот электронного блока:*** | -61 | без поворота |  |  | -84 | станд. + HART |  |
|  | -62 | на 900 по часовой стрелке |  | Источник питания 220/=24 | -91 | 30.24 |  |
|  |  | -92 | не поставлять |  |

* - для Dу 150, 200 и 300 мм фланцы из стали Ст 20;   **– только для  Ду от 10мм до 150мм;  *** -кроме раздельного исполнения  ****-токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; ***** - только для  раздельного исполнения;

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  | кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м***** | х |
| теплоизоляционный чехол для БЭ***: с обогревающим кабелем шт. |  | без обогревающего кабеля шт. |  |
| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт. |

| Исполнение расходомера: единое |  | раздельное |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________