Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения ПР (пищевое)

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение
-	11	-	21	-	34	-	40	-	51	-	61	-	7	-	8	-	9	-	ПР0	-	Б	-	П	-	ПШ

измеряемая жидкость
диапазон температуры, Со
материал трубопровода

Исполнение расходомера:

ПР-015	резьбовой, Ду 15 мм
ПР-032	резьбовой, Ду 32 мм
ПР-040	резьбовой, Ду 40 мм
ПР-050	резьбовой, Ду 50 мм
ПР-080	резьбовой, Ду 80 мм

Тип защиты	-11	IP67, t° жидкости до 150°	х	Интерфейс	-91	стандартная. комплектация.*
Давление	-21	1,6 МПа	х
-92	станд. + RS 485 PROFIBUS
Штуцер	-34	DIN 11851	х
-93	станд. + ETHERNET
Защитные кольца	-40	отсутствуют	х	Прокладки	-ПР0	отсутствуют	х
Электроды	-51	нержавеющая сталь	х	Блок питания 220/24 В:	-Б1	30.24
Индикатор	-61	индикатор, клавиатура	х
-Б2	отсутствует
Поворот

индикатора:	-71	без поворота
-72	на 900 по час. стрелке
Направление потока/ погрешность	-П1	однонаправленное/0,35%
Поворот

электронного блока:	-81	без поворота
-П2	реверсивное/0,35%
-82	на 900 по час. стрелке
Выносной блок индикации и архивации данных

ИВК-ТЭР**
-83	на 1800 по час. стрелке
-84	на 2700 по час. стрелке

* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления

** - поставляется по отдельной карте заказа

длина кабеля питания, м
длина кабеля связи (для токового, дискретных выходов), м

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт:

Присоединительная арматура

Dу трубопровода, мм	комплект №1 (ПШ1)
(габаритный имитатор)

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ТЭР ПР

Крым

2016-02-03

vzljot