| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |

Теплосчетчик- регистратор ВЗЛЕТ  ТСР-М

исполнения ТСР-03х

## Комплект однотипных приборов:

| Исполнение ТСР - | 033 (энергонезависимый) | 034 (электропитание =24В) |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |

| Источник вторичного питания, шт. | 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплектный паспорт |  |
| --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | Dy подводящего трубопровода, мм | каналы расхода | каналы температуры | договорное значение давления, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип расходомера ЭРСВ-440Л(Ф)В, ЭРСВ-470Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ* и др. | Dу расходомера, мм | длина кабеля связи, м | реверсивное исполнение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подобранная пара | длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи , м | тип штуцера (прямой, наклонный) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| Номер канала | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) | Взлет КПА * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040*** |  | АСДВ-020 |  | АССВ-030 *** |  | USB - RS-232/RS-485 |  | Взлет СП *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet | считыватель архивных данных | адаптер сотовой связи | адаптер сигналов | программный комплекс |

*	– оформляется отдельной картой заказа

**    - для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Ду 10 – 80мм.

***	– только для ТСР-034.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ  тел. ______________________________