Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Теплосчетчик - регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М

исполнение ТСР-042

Комплект однотипных приборов шт.

Источник питания: 15.24, шт.
30.24, шт.
Длина кабеля, м.

Комплектный паспорт
Основная комплектация:

№ канала	Dy подводящего трубопровода, мм	каналы расхода	каналы температуры	каналы давления
Тип расходомера

ЭРСВ-540Л(Ф)В,

ЭРСВ-570Л(Ф)В,

УРСВ-1ххЦ

реверсивное исполнение	Dу

расходомера, мм	длина кабеля связи, м	Подобранные пары	Датчик температуры наружного воздуха	длина погружной

части датчика, мм	длина кабеля связи, м	тип штуцера

(прямой,

наклонный)	Pмакс для ПД

(1,0 или 1,6) Мпа	длина кабеля

связи, м
пара 1	пара 2
1
–
2
–
3
–
4
–
5
–
–	–
6*	–	–	–	–	–	–	–
–
–	–	–

Присоединительная арматура:

Номер канала	Комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1,

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1

без имитатора)

Комплект №4**

(фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)

Взлет КПА ***

1
2
3
4
5

Дополнительная комплектация:

АСЕВ-040***
АСДВ-020
АССВ-030 ***
Взлет СП ***
адаптер сети Ethernet	считыватель архивных данных	адаптер сотовой связи
программный комплекс
* - канал используется для датчика температуры наружного воздуха

** - для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Ду 10 – 80мм.

*** – оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ТСР 042

Птухов Александр Викторович

2018-06-28

vzljot