| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс | ( ) |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201г. | Дата готовности | «___»____________201г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер ультразвуковой Взлет МР исполнение УРСВ-311

##### степень защиты IP68

| Количество однотипных приборов УРСВ-311 IP68* шт. |  |
| --- | --- |

| Диапазон температур измеряемой жидкости: | 0 -90°С |  | 0 -130°С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Расходомер поставляется без индикатора, с питанием 24 В и встроенной батареей 3.6 В.

Номинальный диаметр расходомера:

| DN32 |  | DN40 |  | DN50 |  | DN65 |  | DN80 |  | DN100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DN125 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| источник вторичного питания 220 х 24 В: | 15.24 шт. |  | 30.24 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| длина кабеля питания, м. ** |  | длина кабеля связи, м. (до 300 м.) ** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля RS- 485, м. (до 25 м.)** |  |  |  |

**Стандартная поставка расходомера с кабелем питания/RS-485 и с кабелем связи для имп. выходов длиной 5м

| адаптер сигналов USB - RS-232/RS-485 шт.штшт. |  |
| --- | --- |

| комплект монтажный (Фланцы, прокладки (ВАТИ-22), комплект крепежа) |  |  |
| --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак  Х  ,
значение параметра указывается в  прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________