| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| адрес эл. почты |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |
| Заявка № |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-5хх ц

Комплект однотипных приборов:

| исполнение УРСВ - | многоканальное | многолучевое |
| --- | --- | --- |
|  | 510 ц (одноканальный) | 520 ц (двухканальный) | 530 ц (трехканальный) | 540 ц (четырехканальный) | 522 ц (двухлучевой) | 542 ц (два двухлучевых) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |

| опции исполнения: | помехозащищенное |  |
| --- | --- | --- |

По заказу:

| модули (не более 2): | универсальный (имп/част/логический)* |  |  |  | Ethernet |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник вторичного питания, шт.: 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля, м |  |

Основная комплектация:

| № канала | тип ПЭА накладные Н-021; врезные до 2,5МПа В-502, В-504, В-202 | DN трубопровода | патрубки для ПЭА | длина кабеля связи исполнений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по диаметру | по хорде | базовое | помехозащищенное |
|  |  |  |  |  | ПЭА-ВП | УС-ВП |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Измерительный участок (DN: 25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300):

| № канала | DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода. | Тип ИУ: (-011, -012, -032, -042) | Материал ИУ: (Ст20) | Вварной, фланцованный | DN ИУ | Арматура | Давление, МПа (макс. 2,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Для фланцованного ИУ ответные фланцы с патрубками, крепеж и прокладки входят в комплект поставки | Комплект конфузоров |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более) |  |

Дополнительные устройства:

| Тип ПЭА |  | комплектов |  | блок коммутации (IP54): | одноканальный, шт. |  | двухканальный, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект монтажных частей для герметизации блока коммутации до IP68, шт.: |  |
| Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем, шт. |  | без обогревающего кабеля, шт. |  |
| АССВ-030** |  | USB-RS-232/RS-485 |  | АТВ-3** |  | Взлет СП** |  |
| адаптер сотовой связи | адаптер сигналов | адаптер токового выхода | программный комплекс |

*  –  в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда                ** – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак  Х  , значение параметра указывается в прямоугольнике рядом с его наименованием.

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |