| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер вихревой газовый ВЗЛЕТ  ВРС исполнения ВРСГ-5хх, -5хх К.

## Комплект однотипных приборов в общепромышленном исполнении:

| исполнение ВРСГ- | 500 | 501 | 502 | 521 | 522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |

## Комплект однотипных приборов в кислородном исполнении:

| исполнение ВРСГ-К | 500 К | 501 К | 502 К | 521 К | 522 К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |

| Тип газа |  | химическая формула |  | абсолютное давление газа, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение измеряемого расхода в нормальных условиях , Q м3/ч | наименьшее |  | наибольшее |  |
| значение измеряемого расхода в рабочих условиях , Q м3/ч | наименьшее |  | наибольшее |  |

| Диаметр условного прохода (DN), мм: 15 |  | 25 |  | 32 |  | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комплект поставки для различных исполнений:

| Исполнение расходомера | Составные части изделия |
| --- | --- |
|  | Расходомер ВПРГ-010 | Датчик температуры * | Датчик давления ДА415 | Корректор газовый Взлет КГ |
| ВРСГ-500 | + | - | - | - |
| ВРСГ-501,-502 | + | - | - | + |
| ВРСГ-521,-522 | + | + | + | + |

| Присоединительная арматура Внимание! Ответные фланцы расходомера не стандартные | Комплект № 1** (до 1,6 МПа) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект № 2** (кислород , до 1,6 МПа) |  |
|  | Комплект № 3*** (до 1,6 МПа) |  |
|  | Комплект № 5*** (до 4,0 МПа) (только для Ду 25, 32 и 50мм) |  |
|  | Комплект № 5*** (до 7,5 МПа) (только для Ду 25, 32 и 50мм) |  |

| Материал присоединительной арматуры | Сталь 20 |  | 09Г2С |  | 12Х18Н10Т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритный имитатор шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабелей связи: | ВПР – КГ, м. |  |  |  |  |  |  |
| Источники питания: ИВП-06.09 , шт. |  | ИВП-06.24 ****, шт. |  | Кабель питания, м. |  |

*        - Взлет ТПС Рt 500 (-50°C, +100 C)

**       - Комплекты № 1 и № 2  включают: комплект сопряженных участков, комплекты прокладок и крепежные изделия

***      - Комплекты № 3 и № 5 включает: ответные фланцы, комплекты прокладок и крепежные изделия

****     - кроме ВРСГ 500, 500 К

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________