| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

| ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика |  |
| --- | --- |
| Номер опросного листа |  |

##### исполнение УРСВ-7хх Ех

| Количество комплектов однотипных приборов | 1 | шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| УРСВ-7 _ Ex |  | - | 1_ | - | 2_ | - | 3_ | - | 4_ | - | 5 1 | - | 6_ | - | 7_ | - | 8_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон расходов, м3/ч |  | температура жидкости, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода: |  |
| --- | --- |

Модель расходомера:

| 733Ex, DN 50 |  | 733Ex, DN 100 |  | 744Ex, DN 250 |  | 744Ex, DN 500 |  | 744Ex, DN 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 733Ex, DN 65 |  | 733Ex, DN 150 |  | 744Ex, DN 300 |  | 744Ex, DN 600 |  | 744Ex, DN 900 |  |
| 733Ex, DN 80 |  | 744Ex, DN 200 |  | 744Ex, DN 400 |  | 744Ex, DN 700 |  | 744Ex, DN 1000 |  |

| Тип защиты | -11 | IP67 |  | Материал ИУ | -61 | Ст20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | IP68* |  |  | -62 | 12Х18Н10Т |  |
| Давление | -21 | 2,5 МПа |  |  | -63 | 09Г2С |  |
|  | -22 | 4 МПа |  | Поворот БЭ* (блока электронного): | -71 | без поворота |  |
|  | -23 | 16 МПа |  |  | -72 | на 900 по часовой стрелке |  |
| Исполнение | -31 | единое |  |  | -73 | на 1800 по часовой стрелке |  |
|  | -32 | раздельное* |  |  | -74 | на 2700 по часовой стрелке |  |
| Источник питания ~220/=24 B | -41 | ИВП 24.24 |  | Поворот индикатора* | -81 | без поворота |  |
|  | -42 | не поставлять |  |  | -82 | на 900 по часовой стрелке |  |
| Интерфейс | -51 | стандартная комплектация** | Х |  |  |

*- для раздельного исполнения и IP68 повороты БЭ и индикатора не используются, указывается значение без поворота;

**- два универсальных выхода, HART, RS485 MODBUS, вход управления.

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для выходного интерфейса, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  |  |  |  |

| Длина кабеля связи | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 100м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздельное исполнение IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| Единое исполнение IP68 |  | — |  | — |  | — |  | — |  |  |

| теплоизоляционный чехол для БЭ, шт. |  | Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | Ст20, с консервацией |  | 09Г2С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12Х18Н10Т |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| DN трубопровода | комплект монтажный УРСВ-7хх (фланцы, крепеж, прокладки) | комплект конфузоров |
| --- | --- | --- |

| габаритный имитатор: Ст20 |  | 12Х18Н10Т |  |
| --- | --- | --- | --- |

Барьеры искрозащиты:

| RS 485: Корунд М3 – 1 шт. |  | Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт. |  | Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт. |  | Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт. |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. и должность заказчика  ____________________________________________ тел. ______________________