| Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| 1.1-1.2 1.3 1.4-1.5 1.6-1.7 1.8-1.10 |  |  | Общие данные. Содержание. Список ссылочных и прилагаемых документов. Техническое задание. Настроечная база данных тепловычислителя. Общие указания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  | Муравьев Д.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 455-11-АТС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |  | Общежитие. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1.1 |  | 10 |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общие данные Содержание |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Лист | Наименование |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | Схема теплоснабжения объекта. План теплоцентра. Принципиальная схема теплопункта до реконструкции. Метрологическая схема установки приборов учета. Чертеж установки СИ в трубопроводах. Схема электрическая питания приборов учета. Схема соединения внешних проводок приборов учета. Схема подключения приборов. |  |  |  |  |  |
| 455-11-АТС |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 |  |
| Обозначение |  | Наименование |  | Примечание |  |  |
| 455-11-АТС.ГР 455-11-АТС.СО 455-11-АТС.РД СБЛ3.3-100/65/100 СБЛ3.3-100/65/100 В57.Т5-00.00-03 |  | Прилагаемые документы. Чертеж присоединительной арматуры «Взлет КПА». Гидравлический расчет потерь напора. Расчет аппаратов защиты. Спецификация оборудования. Договор о снабжении тепловой энергией в горячей воде АДГ № 619/449 от 20.05.1998 г. Дополнительное соглашение № 1.10 от 01.10.2010 г. Подключенные тепловые нагрузки. Характеристики объектов теплоснабжения. Акт о границе раздела эксплуатационной ответственности от 30.01.1998 г. Расчет диапазонов измеряемых расходов. Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды в трубопроводах, расположенных между границей балансовой принадлежности и термопреобразователем узла учета тепловой энергии. Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-420Л dу=65 мм. Установка на трубопроводе dу=100 мм. Сборочный чертеж. Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-420Л dу=65 мм. Установка на трубопроводе dу=100 мм. Сборочный чертеж. Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС». Установка на трубопроводе dу=100 мм. Сборочный чертеж. Ссылочные документы. |  |  |  |  |
| В76.00-00.00-34 РЭ В76.00-00.00-34 ИМ В84.00-00.00-34 РЭ СНиП 41-03-2003 В41.30-00.00 РЭ В41.30-00.00 ИМ В65.00-00.00 РЭ |  | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034. Руководство по эксплуатации. Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034. Инструкция по монтажу. Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение ТСРВ-034. Руководство по эксплуатации. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф. Руководство по эксплуатации. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф. Инструкция по монтажу. Термопреобразователи сопротивления «Взлет ТПС». Руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |
| 455-11-АТС |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 |