| Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| 1.1-1.2 1.3 1.4-1.5 1.6-1.7 1.8-1.11 |  |  | Общие данные. Содержание. Список ссылочных и прилагаемых документов. Техническое задание. Настроечная база данных тепловычислителя. Общие указания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  | Муравьев Д.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» г. Пушкин, Красносельское ш., д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |  | Жилой дом со встроенными помещениями. ИТП КУУТЭ |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1.1 |  | 11 |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общие данные Содержание |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Лист | Наименование |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | Схема теплоснабжения объекта. План теплоцентра. Принципиальная схема теплопункта до реконструкции. Метрологическая схема установки приборов учета. Чертеж установки СИ в трубопроводах. Схема электрическая питания приборов учета. Схема соединения внешних проводок приборов учета. Схема подключения приборов. |  |  |  |  |  |
| 207-12-АТС |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 |  |
| Обозначение |  | Наименование |  | Примечание |  |  |
| 207-12-АТС.ГР 207-12-АТС.СО 207-12-АТС.РД СБЛ3.3-65/50/80 СБЛ3.3-80/50/65 В57.Т5-00.00-01 |  | Прилагаемые документы. Чертеж установки термопреобразователя сопротивления. Чертеж установки биметаллического термометра. Чертеж присоединительной арматуры «Взлет КПА». Гидравлический расчет потерь напора. Расчет аппаратов защиты. Спецификация оборудования. Расчет диапазонов измеряемых расходов. Договор № 222 теплоснабжения в горячей воде от 24.07.2008 г. Подключенные нагрузки. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и абонентом. Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в отопительный период в трубопроводах, расположенных между границей балансовой принадлежности и термопреобразователем узла учета тепловой энергии. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0115.02-2010-7838020294-П-099 от 03.08.2010 г. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0300.02-2010-7838020294-С-131 от 03.08.2010 г. Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-420Л dу=50 мм. Установка на трубопроводе dу=65 мм. Сборочный чертеж. Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР» ЭРСВ-420Л dу=50 мм. Установка на трубопроводе dу=65 мм. Сборочный чертеж. Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС». Установка на трубопроводе dу=65 мм. Сборочный чертеж. Ссылочные документы |  |  |  |  |
| В76.00-00.00-34 РЭ В76.00-00.00-34 ИМ В84.00-00.00-34 РЭ СНиП 41-03-2003 В41.30-00.00 РЭ В41.30-00.00 ИМ В65.00-00.00 РЭ |  | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034. Руководство по эксплуатации. Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-034. Инструкция по монтажу. Тепловычислитель «Взлет ТСРВ» исполнение ТСРВ-034. Руководство по эксплуатации. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф. Руководство по эксплуатации. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» исполнения ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Л, ЭРСВ-4ХХ (5ХХ)Ф. Инструкция по монтажу. Термопреобразователи сопротивления «Взлет ТПС». Руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |
| 207-12-АТС |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 |