Абонент: ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»

### Адрес узла учета: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29

# Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в отопительный период в трубопроводах, расположенных между границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и термопреобразователями узла учета тепловой энергии.

| № п/п | Вид прокладки тр-да | Участок тр-да | Расчетная температура |  | Условный диаметр | Протя- жённость | Тип изоляции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зима | Лето |  |  |  |  |
|  |  |  | С | С | мм. | м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Участок т/с: от границы балансовой принадлежности до термопреобразователя сопротивления узла учета тепловой энергии на подающем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надземная подвальная | Кран шаровый | 95 | - | 65 | 0,200 | Не изолировано. | Подающая линия |
| 1.2 | Надземная подвальная | тр-д | 95 | - | 65 | 0,195 | Изолировано. | Подающая линия |

| 2. | Участок т/с: от термопреобразователя сопротивления узла учета тепловой энергии до границы балансовой принадлежности на обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Надземная подвальная | кран шаровый | 70 | - | 65 | 0,200 | Не изолировано. | Обратная линия |
| 2.2 | Надземная подвальная | тр-д | 70 | - | 65 | 0,200 | Изолировано. | Обратная линия |
| 2.3 | Надземная подвальная | Фильтр | 70 | - | 65 | 0,290 | Не изолировано. | Обратная линия |
| 2.4 | Надземная подвальная | тр-д | 70 | - | 65 | 0,195 | Изолировано. | Обратная линия |

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис № 1

Пушкинского района»

(должность)

________________________________

(подпись)                                         (Фамилия И.О.)

# «         »_____________________2012 г.