| Тип датч. Тип П; Врезные; Примечание. Схема уст.; Схема установки ПЭА; Хорда; *. Lокр; Длина окружн.; Среднее значение длины окружности по наружному диаметру трубопровода, мм; из паспорта на ИУ. Dнар; Диам. наружный; Среднее значение наружного диаметра трубопровода, мм; из паспорта на ИУ. hст; Толщ. стенки; Среднее значение толщины стенки трубопровода, мм; из паспорта на ИУ. Lб; База прибора; Расстояние между излучающими плоскостями пары ПЭА, мм; из паспорта на ИУ. Lоб.; Осевая база; Расстояние между центрами излучающих плоскостей ПЭА вдоль оси трубопровода, мм; из паспорта на ИУ. Отс.; Отсечка; Отсечка по минимальному расходу, м3/ч (м3/с, л/мин); 1,13; *. НУ; Нижн. уст.; Нижняя уставка по расходу, м3/ч (л/мин); 2,49; *. ВУ; Верх. уст.; Верхняя уставка по расходу, м3/ч (л/мин); 1199,92; *. Знак потока; Знак направления потока жидкости; +. Размерность; Размерность расхода (объема); м3/ч (м3). Конф.; Конфигурация расходомера; Двухлучевой. Дата; Текущая приборная дата; местное; *. Время; Текущее приборное время; местное; *. Время отч.; Вид приборного времени; летнее, зимнее; *. Режим; Режим перевода приборных часов на «летнее» и «зимнее» время; пользоват.; *. Время перевода; Дата и время перевода приборных часов на «летнее» и «зимнее» время; вводится при настройке; *. Примечания: 1. База данных ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц является аналогичной для всех УРСВ, входящих в состав узлов учета. 2. * – значение параметра уточняется при настройке на объекте. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга |  |  |  |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  | Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод коммерческий | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  | Р | 1 |  |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | База данных ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |