| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  |  | Код оборуд. изделия, материала |  | Завод-изготовитель |  |  | Ед. изм. | Кол- во |  | Масса ед., кг | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Фасонные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Измерительный участок | ИУ-042 |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Преобразователи электроакустические | ПЭА В-502 |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094-10-ТХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  | Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод коммерческий. |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |