ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

| Комплект поставки |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ### Наименование | ### Количество |
| 1 | Расходомер-счетчик ультразвуковой «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц c токовым выходом в комплекте: | 1 |
| 1.1 | Вторичный измерительный преобразователь | 1 |
| 1.2 | Преобразователь электроакустический исполнение В-502 | 2 |
| 1.3 | Комплект монтажный (планка для ВП, гайки, шайбы, шурупы, дюбели) | 1 |
| 1.4 | Измерительный участок ИУ-042 Dy200 | 1 |
| 2 | Адаптер сигналов «Взлет АС» АССВ-030 | 1 |
| 3 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) с комплектом оборудования: |  |
| 3.1 | Розетка РАр-10-3-ОП | 1 |
| 3.2 | Выключатель автоматический Merlin Gerin 220 В, 1P, «С16», Ip-60 A | 3 |
| 3.3 | Выключатель автоматический IEK ВА 47-29, 220 В, 1P, «С6», Ip-6 A | 1 |
| 3.4 | Выключатель автоматический IEK ВА 47-29, 220 В, 1P, «С2», Ip-2 A | 2 |
| 3.5 | Источник вторичного питания «Взлет ИВП» ИВП-24.24 | 1 |
| 3.6 | Источника вторичного питания Lambda DSP-10.24 | 1 |
| 3.7 | Терморегулятор Raychem AT-T8-34 | 1 |
| 4 | Эксплуатационная документация: |  |
|  | - расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц. Паспорт В12.00-00.00-51 ПС | 1 |
|  | - расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц. Руководство по эксплуатации В12.00-00.00-51 РЭ | 1 |
|  | - расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный «Взлет МР» исполнение УРСВ-522Ц. Инструкция по монтажу В12.00-00.00-51 ИМ | ## 1 |
|  | - адаптер сигналов «Взлет АС» исполнение АССВ-030. Паспорт В87.00-00.00 ПС | 1 |
|  | - адаптер сигналов «Взлет АС» исполнение АССВ-030. Руководство пользователя | 1 |