| Обозначение тр-да | № п/п | Обозначение кабеля | Марка кабеля |  | Откуда |  |  |  | Куда |  |  |  | Марка жил |  |  |  | Длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во жил / сечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
| Внешние проводки от ПЭА к ВП УЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод бытовых и технологических сточных вод | 1 | Тр-д:Д1.1 | РК75-2-11 | 1х0,48 | Измерительный колодец Трубопровод бытовых и технологических сточных вод ПЭА1.1 (поз. 1.1.1а) |  |  |  | ШПК на улице УЗР (поз. 1б) |  |  |  |  | РК75-2-11 |  |  | 10 |  |
|  | 2 | Тр-д:Д1.2 | РК75-2-11 | 1х0,48 | Измерительный колодец Трубопровод бытовых и технологических сточных вод ПЭА1.2 (поз. 1.1.2а) |  |  |  | ШПК на улице УЗР (поз. 1б) |  |  |  |  | РК75-2-11 |  |  | 10 |  |
|  | 3 | Тр-д:Д2.1 | РК75-2-11 | 1х0,48 | Измерительный колодец Трубопровод бытовых и технологических сточных вод ПЭА2.1 (поз. 1.2.1а) |  |  |  | ШПК на улице УЗР (поз. 1б) |  |  |  |  | РК75-2-11 |  |  | 10 |  |
|  | 4 | Тр-д:Д2.2 | РК75-2-11 | 1х0,48 | Измерительный колодец Трубопровод бытовых и технологических сточных вод ПЭА2.2 (поз. 1.2.2а) |  |  |  | ШПК на улице УЗР (поз. 1б) |  |  |  |  | РК75-2-11 |  |  | 10 |  |
| Примечание: 1. Номер по порядку соответствует номеру кабеля со схемы соединения внешних проводок (см. лист 8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм | Кол. уч | Лист | №док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработал |  | Карастелин |  |  |  | 22.06.10 | Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод коммерческий. |  |  | Стадия | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  | Проверил |  | Белик |  |  |  | 22.06.10 |  |  |  | Р | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабельный журнал |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н.контр. |  | Белик |  |  |  | 22.06.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвердил |  | Муравьев |  |  |  | 22.06.10 |  |  |  |  |  |  |  |