| № п/п |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  |  |  | Код оборуд. изделия, материала |  | Завод-изготовитель |  |  | Ед. изм. | Кол- во | Масса ед., кг | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
|  |  | 1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расходомер-счетчик в комплекте: | «Взлет МР» УРСВ-522Ц ПЭА В-302 ТУ 4213-035-44327050-2002 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1а, 1.1.2а, 1.2.1а, 1.2.2а. |  | Преобразователь электроакустический | ПЭА В-502 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1б |  | Вторичный преобразователь | УРСВ-522Ц |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Измерительный участок | ИУ-042 ОСТ 4Г 0.070.015 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Источника вторичного питания | Lambda DSP-10.24 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  | в составе ШПК |  |  |  |
| 3 |  | Источник вторичного питания | «Взлет ИВП» ИВП-24.24 В41.30-10.00ТУ |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  | в составе ШПК |  |  |  |
| 4 |  | Адаптер сигналов «Взлет АС» | АССВ-030 ТУ 4217-056-44327050-2002 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  | в составе ШПК |  |  |  |
| 5 |  | Терморегулятор | Raychem AT-T8-34 |  |  |  |  |  |  | Raychem |  |  | шт. | 1 |  | в составе ШПК |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ.СО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» Выборгский р-н, на территории производственной зоны юго-восточнее транспортного узла, на пересечении Западного скоростного диаметра и автомобильного обхода Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Лист | № докум. |  |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  | Узел измерения и учета объема бытовых и технологических сточных вод коммерческий |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  |  | Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
|  | 2. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ШПК (650x800x250) |  | ЩМП-4-0 74 У2 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  | IP 54 |  |  |  |
|  | 3. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабель |  | РК75-2-11 ГОСТ 11326.71-71 |  |  |  |  |  |  | ОАО «Завод «Чувашкабель» |  |  | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Провод |  | NYM 32,5 мм2 ТУ 3521-009-05755714-98 |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Трубы защитные для прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Металлорукав |  | РЗ-ЦХ-10 ТУ22-5570-80 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Минимакс» |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ø16x2 |  | ГОСТ Р 50827-95 |  |  |  |  |  |  | ООО «СК-Пласт» |  |  | м | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном, чугунный корпус, фланцевое присоединение, DN 80, Ру-1,6 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  | «Hawle» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Скоба металлическая двухлапковая, d14-15 мм |  | R060603003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бирка маркировочная |  | У134 |  |  |  |  |  |  | ОАО «Михневский завод электроизделий» |  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Стяжка кабельная стальная 4,6х130 |  | PKVB |  |  |  |  |  |  | «Phoenix Contact» |  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 094-10-АТХ.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |