|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | **Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ****контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7****e-mail: mail@vzljot.ru****Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.vzljot.ru**](http://www.vzljot.ru/) |
| ***Плательщик*** |  |
| ***ИНН / КПП***  |  |
| ***Получатель*** |  |
| ***Почтовый адрес*** |  |
|  |  |
|  |  |
| ***телефон, факс*** |  |
| ***Доставка*** | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  |
| ***Пункт назначения*** |  |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |   |  | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | »  |  | 20 г. |
|  |  |

###### Уровнемер радарный ВЗЛЕТ РУ

**исполнения РУ-Ex-х2х**

|  |  |
| --- | --- |
| Измеряемая среда: |  |

## Комплект однотипных приборов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Диапазон измерений, м** | **0-20м** | **0-30м** |
| **исполнение РУ-Ex-** | **122** | **222** |
| **количество, шт.** |  |  |

**Вывод информации (RS-485, 2 универсальных, токовый выход, HART):**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина кабеля питания, м (не менее 10) \* |  |
| Длина кабеля связи, м (не менее 10) \* |  |

***\* -по умолчанию поставляется кабель длиной 10м***

**Монтажный комплект (монтажный патрубок с ответным фланцем, нерж. крепеж):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал монтажного патрубка:  | Cт20 |  | 12х18Н10Т |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Изолирующая мембрана из фторопласта: |  |

**Дополнительные устройства:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| источник вторичного питания, шт. | 24.24 |  |  длина кабеля питания, м |  |

**Барьеры искрозащиты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485: Корунд М3 – 1 шт. |  | Универсальный выход : Корунд М3 – 1 шт. |  |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт. |  | Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АССВ-030 \*\* |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  |  Взлет СП \*\* |  |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

***\*\* – оформляется отдельной картой заказа;***

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |