|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Город* |  | **Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ****контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7****e-mail: mail@vzljot.ru** **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.vzljot.ru**](http://www.vzljot.ru/)  |
| ***Плательщик*** |  |
| ***ИНН / КПП***  |  |
| ***Получатель*** |  |
| *Почтовый адрес* |  |
|  |  |
|  |  |
| ***телефон, факс*** |  |
| ***Доставка*** | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  |
| ***Пункт назначения*** |  |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | »  |  | 20 г. |
|  |  |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» УРСВ-5хх N МНОГОЛУЧЕВОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ для учета нефти и нефтепродуктов с накладными ПЭА

***Сведения о заказчике:***

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНН конечного заказчика / наименование конечного заказчика:** |  |
| **Номер опросного листа:** |  |
| **Наименование объекта:** |  |
| **Позиция прибора:** |  |
| **Место доставки:** |  |
| **Наименование грузополучателя:**  |  |
| **Ориентировочная дата поставки:** |  |

***Сведения об объекте и среде измерения:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество, шт.:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Погрешность относительная, %:** | **±(0,45+0,1/v)522 N** (двухлучевой) |  | **±(0,25+0,1/v)544 N** (четырехлучевой) |  |

*Примечание: при условии проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ специалистами АО «Взлет» или лицензированным на эти работы персоналом АО «Взлет»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Измеряемая среда, состав:** |  |
| **Эксплуатационные расходы, м3/ч:** | **макс:** |  | **мин:** |  | **ном:** |  |
| **Температура окружающей среды, °C:** | **макс:** |  | **мин:** |  | **ном:** |  |
| **Температура измеряемой жидкости, °C:** | **макс:** |  | **мин:** |  | **ном:** |  |
| **Материал трубопровода:** |  |
| **Наружный диаметр трубопровода, мм:** |  | **Толщина стенки трубопровода, мм.:** |  |
| **Расположение ПЭА:** | **надземное** |  | **подземное** |  |

По заказу:

|  |
| --- |
| **длина линии связи для ПЭА, м**не более 100м |
| **Блок коммутации - Блок искрозащиты\* (БК-БИ)** | **Блок искрозащиты - Вторичный преобразователь\*\* (БИ-ВП)** |
|  |  |

\*минимум 10 метров
\*\*минимум 1 метр

Комплектация:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***термопреобразователь сопротивления ТПС-Н(в комплекте с барьерами искрозащиты):*** |  | ***длина кабеля связи для ТПС-Н (БК-БИЗ-ВП), м:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***длина кабеля связи RS-485, токовый выход, м:*** |  | ***длина кабеля питания, м:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***источник вторичного питания ИВП-24.24, шт.:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***комплект УЗИП:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***шкаф питания и коммутации ШПК УРCВ Ex (оформляется отдельной картой заказа):*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***адаптер USB-RS-232/RS-485, шт.:*** |  |

Дополнительные устройства в ЗИП:

|  |  |
| --- | --- |
| ПЭА количество пар:  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Комплект для герметизации коммутационного устройства (до IP68), шт.:*** |  |

Дополнительные услуги:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Пусконаладочные работы:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Шеф-монтажные работы:*** |  |

**В комплект поставки по умолчанию включается:**

***- вторичный преобразователь (ВП) – 1 шт. (в комплекте с блоками искрозащитными, блоком коммутации и компаундом);***

***- преобразователь электроакустический ПЭА Н-025 Ex – 2 пары или 4 пары;***

***- КМЧ датчиков для 522N и 544N – 1 шт.;***

***- КМЧ (магнитное) на 1 пару датчиков Н-025 Ех – 2 шт. или 4 шт.;***

***- Лента хомутная 30 м – 1 шт.;***

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |