| Город |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз | - | Ж/Д | - | АВИА | - |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РГ»

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | № | (номер присваивает завод-изготовитель) |
| --- | --- | --- |

Заполняется заказчиком

- Параметры трубы (газохода)

| Наименование заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации и объекта для установки расходомера |  |  |
| Наименование трубы (газохода) |  |  |
| Положение трубы ¦ газохода: | - вертикальное | - горизонтальное |
| Высота трубы (длина газохода), м |  |  |
| Высота расположения датчиков, м |  |  |
| Конструкция, материал стенки трубы/газохода: | - двойная стенка - имеется наружная изоляция - имеется межслойная изоляция - металл (……………………………………) - кирпич - бетон - пластик - другое (……………………………………..) - имеется площадка для обслуживания |  |
| Форма сечения в точке измерения: | - круглое | - прямоугольное |
| Наружный диаметр трубы (газохода) или длина и ширина газохода Мin ¦ Мах, мм |  |  |
| Наружный диаметр трубы (газохода) или длина и ширина газохода в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Толщина стенки трубы (газохода) Мin ¦ Мах, мм |  |  |
| Толщина стенки трубы ¦ толщина наружной изоляции в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Внутренний диаметр трубы или длина и ширина газохода минимальный ¦ максимальный, мм |  |  |
| Внутренний диаметр трубы или длина и ширина газохода в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Температура окружающей среды в месте установки датчиков минимальная ¦ максимальная, °С |  |  |
| Температура окружающей среды в месте установки блока вторичного преобразователя минимальная ¦ максимальная, °С |  |  |
| Длина прямолинейного участка до ¦ после места установки ведущего ¦ ведомого ПЭА Г, мм |  |  |

- Рабочие условия в месте установки датчиков

| Тип измеряемого газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость газового потока минимальная ¦ максимальная, м/с |  |  |  |  |  |
| Диапазон расходов газового потока минимальный ¦ максимальный, м3/ч |  |  |  |  |  |
| Давление среды избыточное минимальное ¦ максимальное, кПа |  |  |  |  |  |
| Температура среды минимальная ¦ максимальная, °С |  |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 | Вязкость, выбрать: мкПа*с |  |  |  |  |
| Относительная влажность среды максимальная, % |  |  |  |  |  |
| Содержание пыли, мг/м3 |  |  |  |  |  |
| Пыль |  | - коррозионно-активные компоненты | - абразивные компоненты |  |  |
| Состав и компоненты потока мг/м3, %об (%масс) |  | Компонент | Мин. | Норм. | Макс. |
|  |  | Углерода оксид (СО), мг/м3 |  |  |  |
|  |  | Углерода диоксид (СО2) |  |  |  |
|  |  | Серы диоксид (SO2), мг/м3 |  |  |  |
|  |  | Аммиак (NH3) |  |  |  |
|  |  | Азота оксид (NO), мг/м3 |  |  |  |
|  |  | Азота диоксид (NO2), мг/м3 |  |  |  |
|  |  | Кислород, (О2) %об |  |  |  |
|  |  | Метан, мг/м3 |  |  |  |
| Категория по взрывоопасности в месте установки датчиков ¦ блока вторичного преобразователя |  | - Безопасная - Категория ………….. | - Безопасная - Категория ………….. |  |  |
| Место размещения блока вторичного преобразователя |  | - В помещении - Обогреваемое | - На улице - В обогреваемом шкафу |  |  |

Требования к патрубку для крепления ПЭА Г

| Выберите или укажите материал патрубка для крепления ПЭА Г | 316L - | 12Х18Н10Т - | 09Г2С (морозоустойчивая) - | Ti (титан) - | …….. (укажите требуемый) - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимость штуцера для слива конденсата | - |  |  |  |  |
| Необходимость штуцера для продувки патрубка | - |  |  |  |  |
| Необходимость шарового крана | - |  |  |  |  |

КАРТА ЗАКАЗА

Заполняется заказчиком и техническим специалистом ГК ВЗЛЕТ

- Выбрать исполнение прибора:

| Исполнение | Схема зондирования | Максимальная температура дымовых газов, С | Абсолютная погрешность измерения скорости потока в рабочих условиях, м/с | Выберите исполнение прибора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРГ-810-100 | 1 луч | +100 | δ = ± (0,03 + 0,03v), где: v – скорость потока газа | - | Ех - |
| УРГ-820-100 | 2 луча | +100 |  | - | Ех - |
| УРГ-810-250 | 1 луч | +250 |  | - | Ех - |
| УРГ-820-250 | 2 луча | +250 |  | - | Ех - |
| УРГ-810-450 | 1 луч | +450 |  | - | Ех - |
| УРГ-820-450 | 2 луча | +450 |  | - | Ех - |

4 Выбор угла установки датчиков:

| Угол установки датчиков относительно оси газохода α, град. | - |
| --- | --- |

5 Выбор датчиков ПЭА Г:

| ПЭА Г | - | А | Б | В | - | ХХХ |  | Д |  | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительная длина патрубков, L=LH+LВ (выбрать из списка), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |

ПРИМЕЧАНИЕ:

ОБЩИЙ ВИД ПАТРУБКА

*) Верхний патрубок изготавливается без штуцеров

| Длин прямолинейных участков достаточно для выполнения требований РЭ по погрешности | ДА - |
| --- | --- |
|  | НЕТ - |

Расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ РГ имеют следующую Ех-маркировку:

- преобразователь электроакустический газовый – 1Ex db IIС T6…Т1 Gb Х;

- блок коммутации – 1Ex d IIС T6 Gb;

- блок вторичного преобразователя – 1Ex db [ib] IIC T6 Gb Х;

Расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ РГ имеют следующую степень защиты от внешних воздействий:

- преобразователь электроакустический газовый – IP66;

- блок коммутации – IP67;

- блок вторичного преобразователя – IP66;

6 Выбор комплектации и длин кабелей

Выберите однолучевую или двухлучевую комплектацию и длины кабелей

6.1 Однолучевое исполнение УРГ-810  -         или     УРГ-810 Ех   -     (выберите значение из выпадающего списка)

1 Блок вторичного преобразователя 			        1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г	 *	        2-е штуки

| 3 Сигнальный кабель №1 1-а штука | 20 | м – выберите значение из выпадающего списка |
| --- | --- | --- |
| 4 Сигнальный кабель №2 1-а штука | 1 | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 5 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 6 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 7 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |

8 Патрубок крепления ПЭА Г                                        нет   2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

Код патрубка (заполняется техническим специалистом ГК ВЗЛЕТ)

| d | Rн | RВ | α | A | B | C | D | E | Lн | LB | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9 Термочехол для ПЭА Г				        нет  2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

10 Устройство юстировочное		                    нет   1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском      нет  (выберите значение из выпадающего списка)

*  Крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки;

6.2 Двухлучевое исполнение УРГ-820  -          или      УРГ-820 Ех     -     (выберите значение из выпадающего списка)

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение ПЭА Г показано условно.

При двухлучевом зондировании пары ПЭА Г устанавливаются по двум среднерадиусным хордам на газоходах круглого сечения, и на расстоянии от стенки, равном 1/4 внутренней длины на газоходах прямоугольного сечения

1 Блок вторичного преобразователя 			        1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г		        4-е штуки

3 Блок коммутации						        1-а штука

| 4 Сигнальный кабель №1 1-а штука | 20 | м – выберите значение из выпадающего списка |
| --- | --- | --- |
| 5 Сигнальный кабель №2 2-е штуки | 1 | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 6 Сигнальный кабель №3 2-е штуки | 1 | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 7 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 8 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |
| 9 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | нет | м – выберите значение из выпадающего списка |

10 Патрубок крепления ПЭА Г                                      нет   4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

Код патрубка (заполняется техническим специалистом ГК ВЗЛЕТ)

| d | Rн | RВ | α | A | B | C | D | E | Lн | LB | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 Термочехол для ПЭА Г				        нет  4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

12 Устройство юстировочное		                    нет   1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском   нет  (выберите значение из выпадающего списка)

*  крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

Примечания:

- Опишите дополнительные требования - Приведите чертеж газохода

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________