Опросный лист для изготовления щита управления электроприводом.

| Организация \ частное лицо: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

|  | Наименование параметра | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и параметры подключаемых электродвигателей |  |  |
|  | Общее количество приводов, управляемых от щита управления: | Чугунная задвижка __________ с э/приводом ____________ 1шт. |  |
|  | Тип электродвигателя: |  |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, Рн | _______ кВт |  |
|  | Номинальный ток | _______А |  |
|  | Напряжение | _______ В |  |
|  | Частота вращения | _____ об/мин |  |
| 2 | Управление, пуск, контроль |  |  |
|  | Питание: |  | - АВР(основной, резервный) |
|  | Управление: | - Местное - Дистанционное (удаленное) - Ручное (со щита) - Автоматическое - Наполнение емкости - Откачка - Компьютер диспетчера |  |
|  | Режим пуска двигателя: | - Прямой пуск - Пуск на открытие от сигнала - 12 В - 24 В - Комбинированный (звезда - треугольник) - Устройство плавного пуска - Частотный преобразователь |  |
|  | Режим индикации на панели щита: | - Питание - Ввод 1 ввод2 - Работа - Автоматика отключена - Местное - Дистанционное - Открыта - Закрыта - Авария - Угол откр. закр. % |  |
|  | Сухие контакты: | - Питание - Ввод 1 ввод2 - Работа - Автоматика отключена - Местное - Дистанционное - Открыта - Закрыта - Авария |  |
|  | Контролируемый параметр: | - Влажность - Уровень - Температура - Суточное реле времени Недельное реле времени - Положение угла, %, поворота заслонки - Наличие питания на входе Режим управления |  |
|  | Требуется ли датчик контролируемого параметра | - да - нет |  |
|  | Диапазон измерения |  |  |
|  | Если датчик уже имеется, укажите |  |  |
|  | Тип датчика |  |  |
|  | Наименование датчика |  |  |
|  | Выходной сигнал датчика |  |  |
|  | Алгоритм работы | Ручное открытие/закрытие со щита, дистанционное |  |
| 3 | Условия окружающей среды |  |  |
|  | Температура □ Обогрев щита | min +5 °C max °C |  |
|  | Влажность (без конденсата) | до % |  |
|  | Требуемая степень защиты щита | - IP31 - IP65 |  |

Дополнительные требования:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 201__ г.