| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 (ОТСИ № 27104-08)

(для холодной и горячей воды)

ЭМИР-ПРАМЕР-550-FFF-J-HHH,HH-P-1,6-I

Комплект однотипных приборов:           шт.

| # Прибор | # ДУ # FFF | # Класс # J | # Вес # импульса # HHH,HH** | # Направление # измерения # P | # Давление # D | # Наличие индикатора # I | # Ответные фланцы (комплект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ЭМИР-ПРАМЕР-550 | 15 Ф | B 1:250 | __ | __ | 1,6 | __ | нет |

Расшифровка:

FFF – Диаметр условного прохода в мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150), присоединение Ф – фланцевое, С – сэндвич.

J – Класс прибора (А – 1:100, +-1%; В – 1:250, +- 2%, С – 1:500; +-5%, D – 1:1000,+-5%, Е – 1:1000,+-1%). Приведен диапазон измерений и максимальная погрешность во всем измеряемом диапазоне

HHH, HH – Вес импульса выходного сигнала в дм3/импульс. При отсутствии информации вес импульсов выходного сигнала будет стандартным.

P - Измерение в прямом и обратном направлении обеспечивается с заявленной точностью. Если символ не указан, точность измерения при реверсе не гарантирована.

D – избыточное давление до 1,6МПа. При этом фланцы под давление 2,5МПа.

I – Наличие индикатора

Комплектация:

Источник вторичного питания,                    шт.  	Длина кабеля питания,                     м.

Исполнение расходомера IP68:       		Длина кабеля питания и связи (для IP68)*,                       м.

* В случае выбора исполнения IP68 длина кабеля питания и связи от 5 до 50 метров (с шагом в 1м) указывается обязательно.

**Таблица для расчета веса импульса

| DN, мм | Вес импульса, дм3/имп | Наибольшее значение частоты, ГЦ |
| --- | --- | --- |
| 15 (класс А, В, С) | 1 | 1,7 |
| 15 (класс D, E) | 0,5 | 3,4 |
| 20 | 1 | 2,8 |
| 25 | 1 | 4,4 |
| 32 | 1 | 6,9 |
| 40 | 1 | 11,1 |
| 50 | 1 | 16,7 |
| 65 (класс А, В, С) | 10 | 2,8 |
| 65 (класс D, E) | 5 | 5,6 |
| 80 | 10 | 4,4 |
| 100 | 10 | 6,9 |
| 150 | 10 | 16,7 |

Дополнительный комплект токопроводов, винтов М4, шайб,                       к-т.

Монтажный комплект Эх-ххх-ПУхх-ВСх-КРх:

| Исполнение преобразователя Фланцевый/Сэндвич | Диаметр условного прохода преобразователя расхода (Ду) в мм | Количество входных прямых участков в шт. | Количество выходных прямых участков в шт. | Количество вставок имитаторов в шт. | Комплект крепежа в шт. (болты или шпильки, гайки и прокладки) | Количество комплектов МК-Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ФИО, должность) |  |  |  | (подпись) |
| Тел. |  | e-mail: |  |  |