| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург ул. Трефолева, 2БМ 8-800-333-888-7 mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявка № от «___»__________20    г.

Теплосчётчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исполнение ТСР-027

для АЭС 4Н (максимально 2 теплосистемы + учет холодной воды)

1 шт.

Комплект однотипных приборов:

| Наименование конечного заказчика |  |
| --- | --- |
| Ориентировочная дата поставки |  |
| Код KKS Общий |  |
| Код KKS dt 1 |  |
| Код KKS dt 2 |  |
| Код KKS dt 3 |  |
| Наименование Блока и Трубопровода АЭС по назначению |  |

| Модуль Ethernet: |  | Источник вторичного питания: | 24.24 | X | Длина кабеля, м: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комплектный паспорт: |  |
| --- | --- |

| План качества: Да |  |  |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | Dy подводящего трубопровода, мм | Каналы расхода |  |  |  | Каналы температуры** |  |  |  |  |  | Каналы давления*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера* ТЭР АС, АФ, ЭРСВ-475Ф В УРСВ-5хх Ц | Dу, расходомера мм | Длина кабеля связи, м | Длина кабеля питания, м | Подобранные пары |  |  | Длина погружной части датчика, мм | Длина кабеля связи, м | Тип штуцера (прямой, наклонный) | Тип датчика давления | Длина кабеля связи, м |
|  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 | пара 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* оформляется отдельной картой заказа

** датчик температуры – Взлет ТПС АС 4Н

*** датчик давления – Элемер 4Н (на выбор):

1. АИР-10 A SH

2. АИР-20 A/M2-Н

3. ЭЛЕМЕР-АИР-30М А

4. САПФИР-22ЕМ А

## Дополнительные устройства:

| АССВ-030 **** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи |  |  |  |  |  |  |  |

**** - оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Наименование проектной организации, заполнившей исходные данные, и её адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий технолог |  |  |  |  |
| Отдел КИП |  |  |  |  |

(фамилия и подпись)			                 (телефон)

Ф.И.О.  принявшего заказ _________________________________ тел. _________________