Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

8-800-333-888-7

mail@vzljot.ru www.vzljot.ru

| 1. Укажите наименование Вашего юридического лица |  |
| --- | --- |
| Покупатель: | Место для ввода текста. |
| Конечный заказчик: | Место для ввода текста. |

2. Укажите характеристики КПА

DN32

подвод	отвод

65мм

65мм

5DN			   3DN

Примечание: Диапазон сужений см. таблицу снизу.

3. Укажите количество однотипных КПА в заказе

| Комплект однотипных приборов: |  | 0 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |

4. Укажите количество Взлет ТПС в заказе

| Исполнение Взлет ТПС: | Одиночный ТПС Pt500 50мм Класс А 0...+180 °С α = 0,00385 °С-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ТПС/пар ТПС : |  |  |  |  |  | 0 | шт. |  |  |  |
| Защитная гильза: L = 50мм |  | 0 |  |  | шт. |  |  | Защитная гильза (усиленная) : L = 50мм | 0 | шт. |
| Бобышка наклонная: |  |  | 0 | шт. |  |  |  | Бобышка прямая: | 0 | шт. |

| Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель): |  | 0 | м. |
| --- | --- | --- | --- |

5. Укажите количество преобразователей давления в заказе

| Преобразователи давления : | 1.6МПа | 0 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура |  | 0 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |

| Кабель ПД : |  | 0 | м. |
| --- | --- | --- | --- |

6. Если Вы желаете дополнить карту заказа, введите необходимую информацию в поле Примечание.

Место для ввода текста.

7. После заполнения карты заказа отправьте её вместе с реквизитами Вашей организации на адрес электронной почты «mail@vzljot.ru».

Справочная таблица DN расходомера и диапазона DN подводящего и отводящего трубопровода.

| DN расходомера, мм | DN подводящего и отводящего мин-макс., мм | DN расходомера, мм | DN подводящего и отводящего мин-макс., мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20-65 | 50 | 65-150 |
| 15 | 20-80 | 65 | 80-200 |
| 20 | 25-80 | 80 | 100-350 |
| 25 | 32-100 | 100 | 125-350 |
| 32 | 40-100 | 150 | 200-350 |
| 40 | 50-150 |  |  |