| ### Город | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | ☐ | Ж/Д |  | ☐ | АВИА | ☐ |  |
| Перевозчик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |

| Заявка № | Место для ввода текста. |  |  | Дата готовности | Место для ввода даты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | Место для ввода даты. |  |  |

| ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Номер опросного листа | Место для ввода текста. |
| Позиция прибора | Место для ввода текста. |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP67 с возможностью имитационной поверки

| Количество комплектов однотипных приборов | Место для ввода текста. | шт. |
| --- | --- | --- |

| Защитное покрытие Halar для агрессивной внешней среды: | ☐ |
| --- | --- |

|  | исполнение | _________ | - | 1 _ | - | 21 | - | 3 _ | - | 4_ | - | 5 _ | - | 6 _ | - | 7 _ | - | 8 _ | - | И _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| диапазон температуры, °С | Место для ввода текста. | материал трубопровода | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |

| Измеряемая среда | Место для ввода текста. |
| --- | --- |

Модель расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», DN 10 | ☐ | АФ-100 | фланцевый, DN 100 | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», DN 15 | ☐ | АФ-150 | фланцевый, DN 150 | ☐ |
| АФ-015 | фланцевый, DN 15 | ☐ | АФ-200 | фланцевый, DN 200 | ☐ |
| АФ-020 | фланцевый, DN 20 | ☐ | АФ-250 | фланцевый, DN 250 | ☐ |
| АФ-025 | фланцевый, DN 25 | ☐ | АФ-300 | фланцевый, DN 300 | ☐ |
| АФ-032 | фланцевый, DN 32 | ☐ | АФ-350 | фланцевый, DN 350 | ☐ |
| АФ-040 | фланцевый, DN 40 | ☐ | АФ-400 | фланцевый, DN 400 | ☐ |
| АФ-050 | фланцевый, DN 50 | ☐ | АФ-450 | фланцевый, DN 450 | ☐ |
| АФ-065 | фланцевый, DN 65 | ☐ | АФ-500 | фланцевый, DN 500 | ☐ |
| АФ-080 | фланцевый, DN 80 | ☐ |  |  |  |

Исполнение расходомера:

| Давление | -11 | 2,5 МПа | ☐ | Направление потока/ погрешность3 |  | -71 | однонаправленное /0,35% | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -12 | 4.0 МПа1 | ☐ |  |  | -72 | реверсивное/0,35% | ☐ |
| Стандарт фланцев | -21 | ГОСТ 33259, нержав.сталь | Х |  |  | -73 | однонаправленное /0,5% | ☐ |
| Защитные кольца из нержавеющей стали | -31 | Стандартные | ☐ |  |  | -74 | реверсивное/0,5% | ☐ |
|  | -32 | Отбойные | ☐ |  |  | -75 | однонаправленное /1% | ☐ |
| Материал электродов | -41 | тантал | ☐ |  |  | -76 | реверсивное/1% | ☐ |
|  | -42 | титан | ☐ |  |  | -77 | однонаправленное /0,2%3 | ☐ |
|  | -43 | хастеллой С-276 | ☐ |  |  | -78 | реверсивное/0,2%3 | ☐ |
|  | -44 | нерж. ст. AISI SS316L | ☐ | Интерфейс |  | -81 | стандартная. комплектация.4 | ☐ |
| Поворот индикатора:2 | -51 | без поворота | ☐ |  |  | -82 | станд. + RS 485 PROFIBUS | ☐ |
|  | -52 | на 900 по часовой стрелке | ☐ |  |  | -83 | станд. + ETHERNET | ☐ |
| Поворот электронного блока:2 | -61 | без поворота | ☐ |  |  | -84 | станд. + HART | ☐ |
|  | -62 | на 900 по часовой стрелке | ☐ | Имитационная поверка | DN10-DN300 | -И1 | нет имитационной поверки | ☐ |
|  | -63 | на 1800 по часовой стрелке | ☐ |  | DN10-DN500 | -И2 | есть имитационная поверка | ☐ |
|  | -64 | на 2700 по часовой стрелке | ☐ |

1 – давление 4 МПа только для расходомеров от DN10 до DN150;
2 – поворот индикатора и электронного блока – только для интегрального исполнения. 
3 – погрешность 0,2% только для расходомеров с электродами из нержавеющей стали AISI SS316L.
4 – стандартный набор интерфейсов: токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; 
5 – опции только для раздельного исполнения расходомера;

| Исполнение расходомера: интегральное |  | ☐ | раздельное | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепление вторичного преобразователя5: настенный кронштейн |  | ☐ | крепление на трубе | ☐ |

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м | Место для ввода текста. | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м | Место для ввода текста. | кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м5 | ☐ |

| Теплоизоляционный чехол для БЭ: с обогревающим кабелем шт. | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| без обогревающего кабеля шт. | Место для ввода текста. |

| Источник питания ИВП 30.24 (220/=24) | ☐ |
| --- | --- |

Место для ввода текста.

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией | ☐ | крепеж из Ст20 | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь | ☐ | крепеж из нержавеющей стали | ☐ |

| DN трубопровода | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место для ввода текста. | ☐ | ☐ | ☐ |

Примечания:

Место для ввода текста.

| Лицо заполнившее карту | Место для ввода текста. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. | Место для ввода текста. | e-mail: | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |