| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  |  |  |  |  |  | Дата готовности | « |  | » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от « |  | » |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-5хх ц(М) ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Комплект однотипных приборов:

| исполнение УРСВ - | многоканальное |  |  |  | многолучевое |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 510 ц** (одноканальный) | 520 ц (двухканальный) |  |  | 522 ц (двухлучевой) | 542 ц (два двухлучевых) |  |  | 544 ц (четырехлучевой) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опции исполнения: | взрывозащищенное* |  |  | морозоустойчивое |  |  |  | помехозащищенное |  |  |  |

| Диапазон температуры, °С: |  | материал трубопровода: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Измеряемая среда: |  |
| --- | --- |

По заказу:

| модули (не более 2**): | универсальный (имп/част/логический)** | Х |  |  | Ethernet |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* |  |  | 15.24 |  |  |  | 30.24 |  | длина кабеля, м |  |

Основная комплектация:

| № канала | тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - ххх Ех | DN трубопровода | патрубки для ПЭА |  | длина кабеля связи исполнений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по диаметру | по хорде | базовое | взрывозащищенное не более 100м |  | помехо- защищенное |
|  |  |  |  |  | ПЭА-ВП | ПЭА-БИ | БИ-ВП | УС-ВП |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерительный участок (DN: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600):

| № канала | DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода. | Тип ИУ: (-x11, -x12, -x32, -x42, -x82) | Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.) | Вварной, фланцованный | DN ИУ |  | Арматура |  | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Для фланцованного ИУ комплект ответных фланцев с крепежом (по заказу) | Комплект конфузоров |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более) |  |  |  |  |  |

Дополнительные устройства:

| Тип ПЭА |  |  | комплектов |  |  | блок коммутации (IP 54): |  |  |  |  |  | одноканальный, шт. |  |  |  |  | двухканальный, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект монтажных частей для герметизации блока коммутации до IP 68, шт.: |  |
| Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без обогревающего кабеля, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АССВ-030*** |  |  |  | USB-RS-232/RS-485 |  |  |  | АТВ-3*** |  |  |  |  | Взлет СП*** |  |  |  |  |
| адаптер сотовой связи |  |  |  | адаптер сигналов |  |  |  | адаптер токового выхода |  |  |  |  | программный комплекс |  |  |  |  |

*     –  приборы исполнений «взрывозащищенное» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24;

во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;

**  –  убрать универсальный (имп/част/логический) модуль можно только в исполнении 510ц;

***  – оформляется отдельной картой заказа;

Дополнительные услуги:

| Проектирование |  | Монтаж |  | Шеф-монтаж |  | Пусконаладочные работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. |  | e-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |