| ### Город | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | ☐ | Ж/Д |  | ☐ | АВИА | ☐ |  |
| Перевозчик | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |

| Заявка № | Место для ввода текста. |  |  | Дата готовности | Место для ввода даты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | Место для ввода даты. |  |  |

| ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Номер опросного листа | Место для ввода текста. |
| Позиция прибора | Место для ввода текста. |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР исполнения ИФ (износоустойчевые) степень защиты IP67 с возможностью имитационной поверки

| Количество комплектов однотипных приборов | Место для ввода текста. | шт. |
| --- | --- | --- |

| Защитное покрытие Halar для агрессивной внешней среды: | ☐ |
| --- | --- |

|  | исполнение | _________ | - | 11 | - | 21 | - | 3_ | - | 4_ | - | 5_ | - | 6_ | - | 7_ | - | 8_ | - | И_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| диапазон температуры, °С | Место для ввода текста. | материал трубопровода | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |

| Измеряемая среда | Место для ввода текста. |
| --- | --- |

| Футеровка: Фторопласт | ☐ | Полиуретан | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| ИФ-050 | фланцевый, DN 50 | ☐ | ИФ-250 | фланцевый, DN 250 | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИФ-065 | фланцевый, DN 65 | ☐ | ИФ-300 | фланцевый, DN 300 | ☐ |
| ИФ-080 | фланцевый, DN 80 | ☐ | ИФ-350 | фланцевый, DN 350 | ☐ |
| ИФ-100 | фланцевый, DN 100 | ☐ | ИФ-400 | фланцевый, DN 400 | ☐ |
| ИФ-150 | фланцевый, DN 150 | ☐ | ИФ-450 | фланцевый, DN 450 | ☐ |
| ИФ-200 | фланцевый, DN 200 | ☐ | ИФ-500 | фланцевый, DN 500 | ☐ |

Исполнение расходомера:

| Давление | -11 | 2,5 МПа | Х | Направление потока/ погрешность |  | -71 | однонаправленное /0,35% | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт фланцев | -21 | ГОСТ 33259, нержав.сталь1 | Х |  |  | -72 | реверсивное /0,35% | ☐ |
| Защитные кольца из нержавеющей стали2 | -31 | Отсутствуют | ☐ |  |  | -73 | однонаправленное /0,5% | ☐ |
|  | -32 | Стандартные | ☐ |  |  | -74 | Реверсивное /0,5% | ☐ |
|  | -33 | Отбойные | ☐ |  |  | -75 | однонаправленное /1% | ☐ |
| Материал электродов | -41 | нержавеющая сталь | ☐ |  |  | -76 | реверсивное /1% | ☐ |
|  | -42 | титан | ☐ |  |  | -77 | однонаправленное /0,2% | ☐ |
|  | -43 | хастеллой С-2763 | ☐ |  |  | -78 | реверсивное /0,2% | ☐ |
| Поворот индикатора:3 | -51 | без поворота | ☐ | Интерфейс |  | -81 | стандартная. комплектация.4 | ☐ |
|  | -52 | на 900 по часовой стрелке | ☐ |  |  | -82 | станд. + RS 485 PROFIBUS | ☐ |
| Поворот электронного блока:3 | -61 | без поворота | ☐ |  |  | -83 | станд. + ETHERNET | ☐ |
|  | -62 | на 900 по часовой стрелке | ☐ |  |  | -84 | станд. + HART | ☐ |
|  | -63 | на 1800 по часовой стрелке | ☐ | Имитационная поверка | DN50-DN300 | -И1 | нет имитационной поверки | ☐ |
|  | -64 | на 2700 по часовой стрелке | ☐ |  | DN50-DN500 | -И2 | есть имитационная поверка | ☐ |

1 – для расходомеров DN 150 и выше - фланцы из стали 09Г2С;

2 – При заказе футеровки из полиуретана защитные кольца не используются, при выборе футеровки фторопласт можно выбрать тип защптных колец;
3 – электроды хастеллой С-276 идут только в опции футеровки фторопласт.

4 – поворот индикатора и электронного блока – только для интегрального исполнения. 
5 – стандартный набор интерфейсов: токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; 
6 – опции только для раздельного исполнения

| Исполнение расходомера: интегральное | ☐ | раздельное | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепление вторичного преобразователя5: настенный кронштейн | ☐ | крепление на трубе | ☐ |

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150 м), м | Место для ввода текста. | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м | Место для ввода текста. | кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м5 | ☐ |

| теплоизоляционный чехол для БЭ: с обогревающим кабелем шт. | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| без обогревающего кабеля шт. | Место для ввода текста. |

| Источник питания ИВП 30.24 (220/=24) | ☐ |
| --- | --- |

Место для ввода текста.

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт:

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией | ☐ | крепеж из Ст20 | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь | ☐ | крепеж из нержавеющей стали | ☐ |

| DN трубопровода | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место для ввода текста. | ☐ | ☐ | ☐ |

Примечания:

| Место для ввода текста. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо заполнившее карту | Место для ввода текста. |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

| Тел. | Место для ввода текста. | e-mail: | Место для ввода текста. |
| --- | --- | --- | --- |