|  | 1303 | www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР – ИГС

###### исполнения ОС Ех, ОФ Ех (общепромышленные, взрывозащищенные)

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Ех- |  | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 5 | – | 6 | – | 7 | – | 8 | – | 9 | – | ПР1 | – | Б1 | – | П | - | ПФ- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, % |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнения расходомера:

| Ех-010 | «сэндвич», DN 10 |  | Ех-065 | фланцованный, DN 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ех-015 | «сэндвич», DN 15 |  | Ех-080 | фланцованный, DN 80 |  |
| Ех-020 | фланцованный, DN 20 |  | Ех-100 | фланцованный, DN 100 |  |
| Ех-025 | фланцованный, DN 25 |  | Ех-150 | фланцованный, DN 150 |  |
| Ех-032 | фланцованный, DN 32 |  | Ех-200 | фланцованный, DN 200 |  |
| Ех-040 | фланцованный, DN 40 |  | Ех-300 | фланцованный, DN 300 |  |
| Ех-050 | фланцованный, DN 50 |  |  |

Код исполнения:

| Тип защиты | -11 | IP67, t0 жидкости до 150оС |  | Поворот электронного блока: | -81 | без поворота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа |  |  | -82 | на 900 по час. стрелке |
|  | -22 | 4,0 МПа** |  |  | -83 | поворот на 1800 по час. стрелке |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нерж. сталь* |  |  | -84 | поворот на 2700 по час. стрелке |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь |  | Интерфейс | -91 | Стандарт. компл*** + HART |
| Материал электродов: | -51 | нержавеющая сталь |  | Прокладки | -ПР1 | Паронит |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура |  | Источник питания ~220/=24 В | -Б1 | ИВП-24.24 |
| Поворот индикатора | -71 | без поворота |  | Направление потока/ погрешность | -П1 -П2 | однонаправленное/ 0,35% реверсивное/ 0,35% |
|  | -72 | на 900 по час. стрелке |  |  | -П2 | реверсивное/ 0,35% реверсивное/ 0,35% |
|  | Выносной блок индикации и архивации данных |  | ИВК-ТЭР**** |

*   – для расходомеров DN150, DN200 и DN300 фланцы из стали 20;

**   – для расходомеров от DN10 до DN150;

*** – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

**** – поставляется по отдельной карте заказа.

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 160 м), м ***** |  | длина кабеля связи (одна витая пара в экране), м***** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250 м), м ***** |  | длина кабеля связи до барьера искрозащиты (две витые пары в экране), м***** |  |

***** – длина и тип кабелей должны удовлетворять требованиям по взрывозащите (см. ЭД)

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт: |  |
| --- | --- |
| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| DN трубопровода | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Барьеры искрозащиты:

| RS 485: Корунд М3 – 1 шт. |  | Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт. |  | Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт. |  | Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт. |  |

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |