ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА AFLOWT СЕРИИ EM

*- поля, обязательные для заполнения

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения*: |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Регион/Адрес *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон для связи *: |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Конечный заказчик/ регион*: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-maiL*: |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Ф.И.О / Должность*: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон для связи *: |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Опросный лист № |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество *: |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип среды*: |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |
| Состав (если смесь): |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация: |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. % |  |  |
| Электропроводность (мкСм/см)*: ☐ от 5 до 50; ☐ от 50 до 100; ☐ более 100; ☐ нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ абразивная среда: до данные % твердых частиц; размер частиц до данные мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение материалов: футеровка и электроды |  |  |  | ☐ PTFE; ☐ PFA; ☐ FEP; ☐ полиуретан; ☐ неопрен; ☐ резина; ☐ керамика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ SS 316L; ☐ хастеллой (С-276); ☐ тантал; ☐ платина-иридий; ☐ титан; ☐ карбид вольфрама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе / среде измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: | Мин |  |  | данные |  |  |  | Рабочий* | данные |  |  | Макс |  |  | данные | Выберите элемент |  |  |  |  | Плотность при раб. условиях: |  |  | данные | Кг/м3 |
| Давление *: | Мин |  |  | данные |  |  |  | Рабочий* | данные |  |  | Макс |  |  | данные | Расчетное |  |  |  |  | данные |  |  | Выберите элемент |  |
| Температура *: | Мин |  |  | данные |  |  |  | Рабочая* | данные |  |  | Макс |  |  | данные | Расчетная |  |  |  |  | данные |  |  | Выберите элемент |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр трубопровода (DN)*: данные мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр трубопровода (DN) *: данные мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал трубопровода*: Место для ввода текста. |  |  |  |  |
| Толщина стенки трубопровода*: данные мм. |  |  |  |  |  | Стандарт фланцев: Выберите элемент. |  |  |  |  | Возможно ли сужение трубопровода в месте установки расходомера ?: ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расходомера: Место для ввода текста. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение присоединения расходомера *: ☐ фланцевый; ☐ межфланцевый; ☒ TriClamp; ☐ погружной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: От данные до данные °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питание расходомера: Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: |  |  |  |  | 1Ex db IIB T6 Gb X / 1Ex db IIB T6…T3 Gb X ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует ☐ |  |  |  |  |  |
| Тип кабельных вводов: |  |  |  |  | ☐Под небронированный кабель |  |  |  |  |  |  |  | ☐Под бронированный кабель |  |  |  |  |  |  |  | ☐Под Металлорукав DN: диаметр |  |  |  |  |
| Материал кабельных вводов: |  |  |  |  | ☐Никелированная латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вторичного преобразователя: ☐ интегральный; ☐ выносной кабелем данные метров (от 10 до 100 метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал фланцев расходомера: ☐ углеродистая сталь; ☐ нержавеющая сталь SS304; ☐ нержавеющая сталь SS316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита IP: ☐ IP65(преобразователь)/IP67(сенсор); ☐ IP65(преобразователь)/IP68(удаленный сенсор); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: |  |  | ☐ 4-20 mA, импульсный, RS485 MODBUS; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 4-20 mA, импульсный, HART |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 4-20 mA, Proﬁbus PA/DP |  |  |  |

Калибровка/поверка *

☐ Технологический учет (Протокол заводской калибровки) ☐ Коммерческий учет (Отметка о Первичной поверке в паспорте прибора) ☐ Технологический учет (Отметка о Первичной поверке в паспорте прибора)

Дополнительное оборудование, аксессуары

☐ ответные фланцы; ☐ ответные фланцы с коническими переходами (при необходимости сужения трубопровода); ☐ габаритный имитатор (технологическая вставка). Материал: Выберите элемент. ☐ термочехол (без электрического обогрева) ☐ термочехол (с электрическим обогревом)

Примечания

Место для ввода текста.

___________________________  *Подпись